## 2、项目工程量清单

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程（主体工程） |  |  |
| 1 | 堤防加高工程 |  |  |
|  | 清基清坡 | m³ | 13585 |  |  |  |
|  | 淤区土方（利用料，运距100m） | m³ | 10868 |  |  |  |
|  | 淤区土方 | m³ | 32545 |  |  |  |
|  | 弃土外运（运距 12.0km） | m³ | 2717 |  |  |  |
|  | 堤身土方填筑（利用料 运距100m） | m³ | 2100 |  |  |  |
|  | 堤身土方填筑（运距12.3km） | m³ | 48054 |  |  |  |
|  | 混凝土排水沟拆除 | m³ | 32.22 |  |  |  |
|  | 混凝土排水沟恢复 | m | 895 |  |  |  |
|  | 弃渣外运（运距30.0km） | m³ | 32.22 |  |  |  |
|  | 栾树补植（胸径8cm） | 棵 | 1550 |  |  |  |
|  | 植草 | ㎡ | 83549 |  |  |  |
| 2 | 桥位处堤防护坡工程 |  |  |
|  | 清基清坡 | m³ | 495 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 902 |  |  |  |
|  | 土方填筑（利用料 运距100m） | m³ | 485 |  |  |  |
|  | 土方回填（利用料，运距100m） | m³ | 499 |  |  |  |
|  | 弃土外运（运距12.0km） | m³ | 413 |  |  |  |
|  | 碎石垫层 | m³ | 596 |  |  |  |
|  | 现浇C25混凝土 | m³ | 400 |  |  |  |
|  | C25混凝土六棱砖预制安装（厚12cm） | ㎡ | 5767 |  |  |  |
|  | 平面钢模板制安 | ㎡ | 1041 |  |  |  |
| 3 | 桥墩防渗防冲工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 3911 |  |  |  |
|  | 粘土填筑（运距12.3km） | m³ | 1916 |  |  |  |
|  | 土方回填（利用料，运距100m） | m³ | 1011 |  |  |  |
|  | 弃土外运（运距12.0km） | m³ | 391 |  |  |  |
|  | 铅丝笼 | m³ | 984 |  |  |  |
| 4 | 韦滩工程防冲工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 11280 |  |  |  |
|  | 土方回填（利用料，运距100m） | m³ | 6000 |  |  |  |
|  | 土方填筑（利用料，运距100m） | m³ | 1824 |  |  |  |
|  | 散抛石 | m³ | 7899 |  |  |  |
|  | 铅丝石笼 | m³ | 9720 |  |  |  |
| 5 | 韦滩壅水加固工程 |  |  |
|  | 现浇C25混凝土 | m³ | 126.14 |  |  |  |
|  | 防护栏杆 | m | 5256 |  |  |  |
|  | 埋件 | t | 4.14 |  |  |  |
| 6 | 韦滩工程下延工程 |  |  |
|  | 灌注桩造孔（灌注桩直径0.8m，桩中心间距1.2m，桩净间距0.4m，灌注桩桩长29m） | m | 12302 |  |  |  |
|  | 灌注桩混凝土 | m | 12302 |  |  |  |
|  | 钢筋笼制安 | t | 626.66 |  |  |  |
|  | C25混凝土柱、板、墩 | m³ | 190.07 |  |  |  |
|  | 预制安装混凝土栏杆扶手 | m³ | 24.7 |  |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 21.69 |  |  |  |
|  | 平面钢模板制安 | ㎡ | 1209.87 |  |  |  |
|  | 水泥砂浆抹面（2cm） | ㎡ | 74 |  |  |  |
|  | 现浇C25混凝土 | m³ | 2.52 |  |  |  |
|  | 编织袋装土护坡（运距4km） | m³ | 2150 |  |  |  |
|  | 钻机平台土方填筑（运距20km） | m³ | 17399 |  |  |  |
|  | 钻机平台土方填筑（运距4km） | m³ | 1306 |  |  |  |
|  | 钻机平台土方拆除外运（运距20km） | m³ | 20855 |  |  |  |
| 7 | 其他工程 |  |  |
|  | 坝号桩 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 界桩 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 限高设施及视频监视设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 第二部分 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 施工交通工程 |  |  |
|  | 施工道路土方（就地推土50m） | ㎡ | 13514 |  |  |  |
| 2 | 施工房屋建筑工程 |  |  |
|  | 施工仓库 | ㎡ | 82 |  |  |  |
|  | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 其他施工临时工程 |  |  |
|  | 其他施工临时工程 | % | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

| 报价汇总表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 合计（元） | 备注 |
| 第一部分 建筑工程（主体工程） |  |  |
| 1 | 堤防加高工程 |  |  |
| 2 | 桥位处堤防护坡工程 |  |  |
| 3 | 桥墩防渗防冲工程 |  |  |
| 4 | 韦滩工程防冲工程 |  |  |
| 5 | 韦滩壅水加固工程 |  |  |
| 6 | 韦滩工程下延工程 |  |  |
| 7 | 其他工程 |  |  |
| 第二部分 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 施工交通工程 |  |  |
| 2 | 施工房屋建筑工程 |  |  |
| 3 | 其他施工临时工程 |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 第一部分+第二部分 |