## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
场地整理
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地50cm高差以内平整绿化地面，同时清除碎石及杂草杂物 2.满足设计及相关规范要求 | m2 | 73585.32
分部小计
管理用房
1 | 01B001 | 新建管理用房 | 1.新建管理用房（建筑、装饰及安装） 2.满足设计及相关规范要求 | m2 | 147.42
分部小计
井
1 | 011706001002 | 井 | 1.50m深水井直径30cm 2.满足设计及相关规范要求 | m | 600
分部小计
电缆
1 | 010101007001 | 管沟挖填土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:2m以内 3.回填：素土夯填 | m | 4959.11
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:加钢带铝电缆VLV22-3*50+1*25 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 4959.11
分部小计
灌溉系统
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 1572.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一般土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 1572.54
3 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PEDe90 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:0.8m 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 3276.12
4 | 040502005001 | 阀门 | 1.名称:取水阀 2.规格:DN90 3.连接形式:螺纹连接 4.含阀箱 | 个 | 198
5 | 040502005002 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 16
6 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:潜水泵（自带电源线） 2.规格:Q=40.0m3/h H=70m P=15.0KW 3.满足设计及相关规范要求 | 台 | 12
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[7 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机械
3.1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01050121 |  | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 39.6729
2 | 01410126 |  | 黄铜线 | 综合 | kg | 4.9591
3 | 02270119 |  | 棉布 | 400g/m2 | kg | 19.8364
4 | 03012439 |  | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*65~80 | 套 | 131.84
5 | 03210485 |  | 平垫铁 | 综合 | kg | 54
6 | 03210645 |  | 斜垫铁 | 综合 | kg | 53.568
7 | 13350157 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 477.576
8 | 14090125 |  | 油脂 |  | kg | 29.7547
9 | 18150395 |  | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 199.98
10 | 18150417 |  | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 159.984
11 | 34110103 |  | 电 |  | kW·h | 547.112
12 | 34110117 |  | 水 |  | m3 | 67.0468
13 | BCCLF11 |  | 成井D=300 |  | m | 600
14 | BCCLF3 |  | 新建管理用房 |  | m2 | 147.42
15 | 17250257@2 |  | PE管 | De90 | m | 3325.2618
16 | 18090106@2 |  | PE管热熔管件 | De90 | 个 | 894.3808
17 | 19000201@1 |  | 闸阀 | DN80 | 个 | 16
18 | 19000316@2 |  | 取水阀 | DN32 | 个 | 199.98
19 | 28110000@2 |  | 电力电缆 | 加钢带铝电缆VLV22-3*50+1*25 | m | 5008.7011
20 | 补充材料001@1 |  | 潜水泵 | Q=40.0m3/h H=70m P=15.0KW | 台 | 12

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：国有中牟县林场南林区新建花卉苗木建设项目-基建项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21